保存　　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 　月　 　日

報告書（証明書）番号

作業環境測定結果報告書（証明書）

殿

貴事業場より委託を受けた作業環境測定の結果は、下記及び別紙作業環境測定結果記録表に記載したとおりであることを証明します。

測定を実施した作業環境測定機関

| ① 名 称 |  | ② 代表者職氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ②－(２) 作業環境測定結果 の管理を担当する者の氏名 |  |
| ③ 所在地（TEL、FAX） |  |
| ④ 登録番号 |  | ⑤作業環境測定に関する精度管理事業への参加の有無 | 無 有 ( 年度 参加 No. ) |
| ⑥ 連絡担当作業環境測定士氏名 |  | ⑦ 登録に係る指定作業場の種類 | 第 1 2 3 4 5 |
|  |  | ⑦－(２) 個人サンプリング法 が実施できる旨の登録の有無 | 有 ・ 無 |

測定を委託した事業場等

| ⑧ 名称 |  |
| --- | --- |
| ⑨ 所在地（TEL、FAX） |  |

記

- 測定を実施した単位作業場所の名称：

- 測定した物質の名称及び管理濃度　：

- 測定年月日 　（１日目）　　　　年　　月　　日　　（２日目）　　　　年　　月　　日

- 測定結果

| 測 定 日 | １日目 | ２日目 | １日目と２日目の総合 | 区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ・Ｃ測定結果 〔幾何平均値〕 | Ａ・Ｃ | Ｍ１＝ （ ） | Ｍ２＝ （ ） | Ｍ＝ （ ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
| Ｂ・Ｄ測定値 | Ｂ・Ｄ | （ ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |

(　　)内には単位〔ppm・mg／m3・f／cm3・無次元〕を記入

| 管理区分 （作業環境管理の状態） | 第１管理区分 （適 切） | 第２管理区分 （なお改善の余地） | 第３管理区分 （適切でない） |
| --- | --- | --- | --- |

作業環境測定結果記録表（Ｃ　個人サンプリング法用（粉じん用））

報告書（証明書）番号

１	測定を実施した作業環境測定士

| ⑪ | 氏名 | ⑫ | 登録番号 | 実施項目の別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | － | デザイン | サンプリング | 分析 |
|  | － | デザイン | サンプリング | 分析 |
|  | － | デザイン | サンプリング | 分析 |
|  | － | デザイン | サンプリング | 分析 |
|  | － | デザイン | サンプリング | 分析 |

２	測定対象物質等

|  | 粉じん則別 |  |  | 鉱物等の |  | ⑮ | 取扱量 | ／月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑬ | 表第２の号 |  | ⑭ | 粉じんの |  |  |  |  |
|  | 別区分 |  |  | 名称 |  |  |  |  |

３	サンプリング実施日時

| ⑲ Ｃ測定 | 日 別 | 実 施 日 | 開始時刻（イ） | 終了時刻（ロ） | 時間（ロ）－（イ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １日目 | 年 月 日 | 時 分 | 時 分 | 分間 |
|  | ２日目 | 年 月 日 | 時 分 | 時 分 | 分間 |
| ⑳ Ｄ測定 | 年 月 日 | 時 分 | 時 分 | 分間 |

４	単位作業場所等の概要

| ㉑ 単位作業場所 の番号等 |  | ㉓ Ｃ測定の労働者の数 | １日目 |  | ２日目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉒ 単位作業場所の広さ | m2 | ㉔ Ｃ測定の測定値の数 | １日目 |  | ２日目 |  |
| ㉕ 単位作業場所について (１) 有害物の分布の状況（発生源の特定、有害物の拡散状況とその範囲） (２) 労働者の作業中の行動範囲及び作業時間（有害物ばく露作業に従事するすべての労働者に係るもの） (３) 単位作業場所の範囲を決定した理由 |

１Ｃ－①

㉖ 併行測定を行う労働者を決定した理由

(１) 労働者の作業中の行動範囲及び作業時間（選定理由も含めて記載すること。）

㉗ Ｃ測定のサンプリング計画（判断理由も含めて記載すること。） (１) 均等ばく露作業の内容及び場所 (２) 均等ばく露作業内の試料採取機器装着者の人数及び作業内容 (３) 試料採取等の時間（時刻） (４) 均等ばく露作業の労働者数が５人未満であって、試料採取時間を均等に分割した場合は、採取試料数 及び試料採取時間等

㉗－(２) Ｃ測定の測定時間の短縮を決定した理由 (１) 作業の内容が「同一の作業を反復する等労働者にばく露される粉じん（遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。）の濃度がほぼ均一であることが見込まれるもの」に該当する理由 (２) 試料採取時間（時刻）（２時間を下回らない範囲内であること。）

㉘ Ｄ測定を行う労働者と測定時刻（判断理由も含めて記載すること。）

(１) 発生源に近接する場所における作業の内容 (２) 濃度が最も高くなると思われる時間（時刻） (３) (１)の作業に従事する（Ｄ測定の対象となる）労働者の番号及び選定理由

１Ｃ－②

５	全体図、単位作業場所の範囲、主要な設備、発生源、労働者の配置及び作業中の行動範囲等を示す図面（５ミリ方眼）

| 事業場名 |  | 作業場名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 〔記号〕①、②、③……：Ｃ測定の労働者 ○Ｄ ：Ｄ測定の労働者 ☒：発生源 ：囲い式フード ：外付け式フード ← ：気流方向 ：気流滞留状態 ：上昇気流 ：下降気流 ：気流拡散状態 ：気象測定地点 ：労働者位置 ：労働者移動位置 ：単位作業場所の範囲 ：換気扇 ：扇風機 ：プッシュプル ※単位作業場所の縦・横の寸法は必ず記入すること。 図面の空欄又は別紙に試料採取機器等の吸入口の装着位置を図示すること（写真の貼付によることも可能であるこ と。）。その他必要事項については記載事項を参照。 |

６	測定データの記録

〔Ｃ測定データ〕

|  | １日目 | ２日目 |  | １日目 | ２日目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉜ 測定 | ㉝相対濃度 | ㉟質量濃度 | ㉝相対濃度 | ㉟質量濃度 | ㉜ 測定 | ㉝相対濃度 | ㉟質量濃度 | ㉝相対濃度 | ㉟質量濃度 |
| 方法 |  |  |  |  | 方法 |  |  |  |  |
| ㉞ № | （ ） | （mg/m3） | （ ） | （mg/m3） |  | （ ） | （mg/m3） | （ ） | （mg/m3） |
| (労働者番号) |  |  |  |  | ㉞ № |  |  |  |  |
| 1（ ） |  |  |  |  | 11（ ） |  |  |  |  |
| 2（ ） |  |  |  |  | 12（ ） |  |  |  |  |
| 3（ ） |  |  |  |  | 13（ ） |  |  |  |  |
| 4（ ） |  |  |  |  | 14（ ） |  |  |  |  |
| 5（ ） |  |  |  |  | 15（ ） |  |  |  |  |
| 6（ ） |  |  |  |  | 16（ ） |  |  |  |  |
| 7（ ） |  |  |  |  | 17（ ） |  |  |  |  |
| 8（ ） |  |  |  |  | 18（ ） |  |  |  |  |
| 9（ ） |  |  |  |  | 19（ ） |  |  |  |  |
| 10（ ） |  |  |  |  | 20（ ） |  |  |  |  |

〔Ｄ測定データ〕

| ㊳ ＣD1( ) ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＣD2( ) |  |  |  |  |
| ＣD3( ) |  |  |  |  |

７　サンプリング実施時の状況

| ㊴ サンプリング実施時に当該単位作業場所で行われていた作業、設備の稼働状況等及び測定値に影響を及ぼ |
| --- |
| したと考えられる事項の概要 |
| 〔作業工程と発生源及び労働者数〕 |
| 〔設備、排気装置の稼働状況〕 |
| 〔ドア、窓の開閉、気流の状況〕 |
| 〔当該単位作業場所の周辺からの影響〕 |
| 〔各労働者のサンプリング状況、試料採取機器装着者の労働者番号と測定データ番号の対応関係〕 |
| 天候 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％ | 気流 | ～ m/s |

８		粉じん濃度の測定に使用した機器等	（１日目、２日目）

イ	分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法

| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
| 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
|  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |

ロ	相対濃度指示方法（Ｃ測定）

| 併行測定 ロ | 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  |  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ | 使用機器名 |  | ㊻ | 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ | 較正年月日 | 年 | 月 | 日 | ㊽ | 較正証番号 |  |
|  | (併行測定) | ㊽－(２) サンプリング時間 | 分間 |  |  |
| 相対濃度測定 | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ | 使用機器名 |  | ㊻ | 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ | 較正年月日 | 年 | 月 | 日 | ㊽ | 較正証番号 |  |
|  | (Ｃ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｃ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｃ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｃ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｃ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｃ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｃ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｃ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｃ測定) | ㊽－(３) Ｃ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |

ハ	相対濃度指示方法（Ｄ測定）

| 併行測定 ロ | 労働者番号 （ ） 質量濃度 測定 | ㊶ | サンプラーの 名称及び型式 |  | ㊷ | 分粒装置の 名称及び型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㊸ | 吸引流量 | L/min | ㊹ | 捕集時間 | 分間 |
|  |  | ㊹－(２) 天秤の機器名及び 型式（読取限度） | （ mg） | ㊹－(３) ろ過材 の種類 |  |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ | 使用機器名 |  | ㊻ | 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ | 較正年月日 | 年 | 月 | 日 | ㊽ | 較正証番号 |  |
|  | (併行測定) | ㊽－(２) サンプリング時間 | 分間 |  |  |
| 相対濃度測定 | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ | 使用機器名 |  | ㊻ | 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ | 較正年月日 | 年 | 月 | 日 | ㊽ | 較正証番号 |  |
|  | (Ｄ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｄ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｄ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｄ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｄ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｄ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | （ ） 相対濃度 |  |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｄ測定) (C･D 測定) | ㊽－(３) Ｄ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |
|  | 労働者番号 （ ） 相対濃度 | ㊺ 使用機器名 |  | ㊻ 型式 |  |
|  | 測定 | ㊼ 較正年月日 | 年 月 日 | ㊽ 較正証番号 |  |
|  | (Ｄ測定) | ㊽－(３) Ｄ測定のサンプリング時間 分間（ 分間隔） |

９	質量濃度変換係数の決定

| 併行測定の実施 | ○51 相対濃度 | 〔 〕 | ○53 捕集時間 | 分間 | ○53 －(２) 粉じん量 | mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○52 質量濃度 | mg/m3 | ○54 質量濃度変換係数 | Ｋ＝ |
| 過去の値 の利用 |  | 測定実施日 | 相対濃度 〔 〕 | 質量濃度 mg/m3 | 捕集時間 分間 | 質量濃度 変換係数 | 相対濃度計の較正 |
|  |  |  |  |  |  |  | 較正年月日 | 較正証番号 |
|  | １回目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２回目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３回目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４回目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○59 質量濃度変換係数 | Ｋ＝ |
| 厚生労働 省労働基 準局長が 示す数値 | ○60 質量濃度変換係数 | Ｋ＝ |

10	遊離けい酸含有率の測定

| ○61 測定方法 | エックス線回折法（使用機器名及び型式： ） |
| --- | --- |
|  | りん酸法 その他（ ） |
| ○61 －(２) 自機関・外部委託 | 自機関 外部委託（委託機関名： ） （機関登録番号： ） （測定者： ） （作業環境測定士登録番号： ） |
| ○62 | 試料の種類 | 浮遊粉じん 堆積粉じん 原材料 |
|  | 粒度調整方法 | 再発じん法 液相沈降法 その他（ ） |
| ○62 －(２) 定性結果 | 石英 クリストバライト トリジマイト なし |
| ○62 －(３) 定量結果 | 石英： クリストバライト： トリジマイト： |
| ○63 遊離けい酸含有率 | Ｑ＝ ％ （石英 ％ ＋ クリストバライト ％ ＋ トリジマイト ％） |
| ○63 －(２) 分析日 | 年 月 日～ 年 月 日（ 日間） |

11	測定結果

| Ｃ測定 | 区 | 分 | １日目 | ２日目 | Ｍ及びσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○71 | 幾何平均値 | Ｍ1＝ | mg/m3 | Ｍ2＝ | mg/m3 | Ｍ＝ | mg/m3 |
|  | ○72 | 幾何標準偏差 | σ1＝ | σ2＝ | σ＝ |
|  | ○73 | 第１評価値 | ＥC1＝ | mg/m3 |
|  | ○74 | 第２評価値 | ＥC2＝ | mg/m3 |
| Ｄ測定 | ○75 | ＣD＝ | mg/m3 |

12	評価

| ○79 評価日 | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○80 評価箇所 | ㉑の単位作業場所と同じ |
| 評 価 結 果 | ○81 | 管理濃度 | Ｅ ＝3.0/(1.19Ｑ＋1)＝ | mg/m3 |
|  | ○82 | Ｃ測定の結果 | ＥC1＜Ｅ ＥC1≧Ｅ≧ＥC2 | ＥC2＞Ｅ |
|  | ○83 | Ｄ測定の結果 | ＣD＜Ｅ Ｅ×1.5≧ＣD≧Ｅ | ＣD＞Ｅ×1.5 |
|  | ○84 | 管理区分 | 第１ | 第２ | 第３ |
| ○85 | 評価を実施した者の氏名 |  |

# Text boxes

【事業場記入欄】（以下については事業場の責任において記入すること）

| 作成者職氏名 |  | 作成年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

(１)　当該単位作業場所における管理区分等の推移（過去４回）

| 測定年月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月(前回) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ・Ｃ測定結果 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ａ・Ｃ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ａ・Ｃ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ａ・Ｃ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ａ・Ｃ） |
| Ｂ・Ｄ測定結果 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ｂ・Ｄ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ｂ・Ｄ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ｂ・Ｄ） | Ⅰ Ⅱ Ⅲ （Ｂ・Ｄ） |
| 管理区分 | 第１ 第２ 第３ | 第１ 第２ 第３ | 第１ 第２ 第３ | 第１ 第２ 第３ |

(２)　衛生委員会、安全衛生委員会又はこれに準ずる組織の意見

(３)　産業医又は労働衛生コンサルタントの意見（第三管理区分改善困難等の場合は、作業環境管理専門家の意見）

(４)　作業環境改善措置の内容

：

：

：

：

：

：

：

：